## ①精密 電気設備点検結果報告書1枚
別表3
[6 empty] | 44230 | 10 | 1
様
[5 empty] | 組合名 | 長野県電気工事業工業組合
理事長名
担当組合員名
電気設備点検結果報告書
今般貴殿の電気設備を点検いたしました結果を次のとおりご報告申し上げます。
なお、電気設備の不適合箇所は、感電火災等の電気災害の原因となりますので早急に改修く
ださるようお願いいたします。また下記のとおり応急処理可能なものは、処理してあります。
記
| 契約№ |  |  |  |  | （ 精密、目視 ）
| 需要家名 | 0 |  | 天 候 |  | 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪
|  |  |  | 点 検 月 日 |  | 年 月 日
１. 点検結果報告する不適合箇所（ 未改修分 ）
| 2. 点検結果即時手直しした不適合箇所（ 改修完了分 ） |  |  |  | 手直し | 年 月 日
月 日
添 付 書 類 点検調査記録 別表2（ 様式№1 ）（ ただし、目視点検は除く ）
（注）① 正副2枚 ②保存期間 5年
印
詳細を記入
詳細を記入
印
Note on K4: リストから選択
Note on A6: 需要家様名を入力
Note on I10: 御社名(組合点検者様)を入力
Note on C21: Noを入力
Note on I23: 〇を移動
Note on I24: 日付を入力
Note on I32: 日付を入力

## ②目視 点検調査記録4枚
別表２
点 検 調 査 記 録
（様式№1）
需 要 家 名 |  | 0 |  |  | 点 検 | 44230 | 10 | 1 | 晴 ・ 曇 ・ 雨 ・ 雪
年月日
工作物の名称 |  | 点検のねらい（不良箇所）
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 備 考
構内電線路 |  | 支持物 | 地中ケーブル | 架空ケーブル | 架空電線 |  | 引込線
引込口配線 |  | 支持物 | 他物との離隔 | 電線劣化 | 金属管配線 |  | 造営材貫通部分
配線 |  | 電線被覆 | 水道・ガス・ | 支持物外れ | 造営材貫通部分 |  | 接着テープ巻
弱電との離隔
|  | ショウケース内 | 接触電線 | 屋側・屋外 | コード配線 |  | 移動電線
|  | 配線乱雑 | 不用電線 | 幹線許容電流 | 金属管 |  | 接地線
配分電盤 |  | 発錆汚損 | 扉 | 表示灯 | 計器 |  | 〃
開閉器ブレーカ |  | 変色過熱 | 充電部露出 | 刃受接触 | 容量不足 |  | ねじゆるみ
漏電遮断器 |  | 動作テスト | 設置場所の適否 | 破損の有無 | 〃
ヒューズ |  | 容量 | つめ付 | 銅・鉄線の使用 | 中性線取付 |  | 熔断
ヒューズ使用
配線器具 |  | シーリング | コンセント | 点滅器 | コード |  | ソケット
電動機 |  | 計器 | 口出線 | 異音異臭 | 振動過熱 |  | 接地線
電熱装置 |  | 〃 | 〃 | 〃 | 他物と |  | 〃
発熱体との離隔
電気熔接機 |  | 〃 | 〃 | 〃 | 2次側電路 |  | 〃
照明装置 |  | 破損 | 汚損 | 〃 | 取付状態 |  | 付属コード
|  | メタラスの接触 | 可燃物との | 〃 | 看板灯
電球触
ネオン放電灯 |  | 変圧器 | 電源開閉器 | 口出線 | 接地線 |  | 碍子碍管
〃 2次配線 |  | 他物との離隔 | 支持物 | 電線 | ガラス管 |  | 接続部
絶縁抵抗測定記録 |  |  |  |  | 測定年月日 年 月 日
測 定 箇 所 |  | 回 路 № | 抵 抗 値 | 良 否 | 測 定 箇 所 |  | 回 路 № |  | 抵 抗 値 | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
|  |  | ＭΩ | 良 否 |  |  |  |  | ＭΩ | 良 否
絶縁抵抗測定記録 |  |  |  |  | 測定年月日 年 月 日
測 定 場 所 |  | 被測定機器名 | 接地抵抗測定値 | 良 否 | 測 定 場 所 |  | 被測定機器名 |  | 接地抵抗測定値 | 良 否
|  |  | Ω | 良 否 |  |  |  |  | Ω | 良 否
|  |  | Ω | 良 否 |  |  |  |  | Ω | 良 否
|  |  | Ω | 良 否 |  |  |  |  | Ω | 良 否
|  |  | Ω | 良 否 |  |  |  |  | Ω | 良 否
|  |  | Ω | 良 否 |  |  |  |  | Ω | 良 否
|  |  | Ω | 良 否 |  |  |  |  | Ω | 良 否
|  |  | Ω | 良 否 |  |  |  |  | Ω | 良 否
（注）(1)配電盤、分電盤の回路№は、上段左側より№1とする。なお良否はどちらかに○で記入する。
(2)精密点検のみとする。
Note on D6: ①精密 シートの需要家様名と同じものが入ります。
Note on J6: リストから選択
Note on K6: 〇を移動